PATVIRTINTA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443

(Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2025 m. gegužės   d. įsakymo Nr. VKE- redakcija)

VANDENS APYKAITOS SISTEMOS NETURINČIO BASEINO PASLAUGŲ

PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20__ m. ____________ __ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. ________________.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas: _________________________________.

Veiklos vykdymo adresas: _________________________________________________.

Leidimo-higienos paso Nr. ________________, išdavimo data ________________.

*Baseino talpa (tūris) ________________ kub. m

(jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodoma kiekvieno baseino talpa):

1. ________________ kub. m

2. ________________ kub. m

3. ________________ kub. m.

*Baseino paslaugoms teikti naudojamas vanduo: gėlas [  ], mineralinis [  ], jūros [  ].

*Baseino tipas: nardymo ir (arba) šuolių į vandenį [  ], sporto[  ], kitas, plaukti skirtas, trumpesnis nei 25 m baseinas [  ], baseinas, neskirtas plaukti (skirtas gulėti, sėdėti, stovėti): iki 0,5 m gylio [  ], 0,5–1 m gylio [  ], 1–1,5 m gylio [  ], daugiau kaip 1,5 m gylio [  ]

(tai, kas reikalinga, pabraukti ir nurodyti baseino (-ų) eilės Nr.) (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodomas kiekvieno baseino tipas).

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta baseino paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 109:2016) ir Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-710 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 136:2023), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Taip | Ne | Neaktualu / Nevertinta** | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 1. | Gerai baseino paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra: |  |  |  |  |
|  | 1.1. informacija apie teikiamas paslaugas (HN 109:2016 5 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.2. informacija apie saugų įrangos, inventoriaus naudojimą (HN 109:2016 5 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.3. informacija apie su paslauga susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes (HN 109:2016 5 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.4. saugaus vartotojų elgesio taisyklės (informacija apie alkoholio vartojimą, vaikų priežiūrą, elgesį vandenyje ir šalia jo, paslaugų vartotojų sveikatos būkles, kurioms esant maudytis nerekomenduojama ir pan.) (HN 109:2016 5 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.5. vidaus tvarkos taisyklės (HN 109:2016 5 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.6. gelbėjimo įranga (HN 109:2016 9 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.7. pirmosios pagalbos rinkinys (HN 109:2016 12 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.8. informacija apie baseino vandens temperatūrą (HN 109:2016 6 punktas) (vertinama, jeigu baseinas pripildytas vandens, teikiamos paslaugos) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.9. informacija apie patalpos, kurioje įrengtas baseinas, oro temperatūrą (HN 109:2016 6 punktas) (vertinama, jeigu baseinas pripildytas vandens, teikiamos paslaugos) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.10. įspėjamieji ženklai prie baseino, draudžiantys šokinėti į vandenį tose baseino vietose, kur baseino gylis mažesnis nei 1,8 m (HN 109:2016 7 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.11. ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, baseino patalpoje (HN 109:2016 8 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 1.12. ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, persirengimo patalpoje (-ose) (HN 109:2016 8 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2. | Baseine ryškiai pažymėtos vietos, kur baseino gylis didesnis nei 1 m (HN 109:2016 39 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3. | Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Pirmosios pagalbos rinkinio aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“ (HN 109:2016 12 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4. | Kiekvienam paslaugų vartotojui tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir po to kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (pvz., rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu paslaugų vartotojai jais aprūpinami) (HN 109:2016 15 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| II. | BASEINO ĮRENGIMO REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 5. | Baseino, persirengimo, dušo, tualeto patalpų grindų, laiptų danga neslidi, tinkama valyti drėgnai, lygi (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų) (HN 109:2016 26 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6. | Baseine esančios angos, į kurias gali būti įtrauktas paslaugų vartotojas ar jo kūno dalys, uždengtos apsauginėmis grotelėmis, kurių tarpai ne didesni nei 0,8 cm, ar kitais apsauginiais įtaisais (HN 109:2016 38 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7. | Karštas vanduo tiekiamas į: |  |  |  |  |
|  | 7.1. baseino patalpą (HN 109:2016 32 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 7.2. dušo patalpą (-as) (HN 109:2016 32 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 7.3. tualete (-uose) įrengtas praustuves (HN 109:2016 32 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 7.4. persirengimo patalpą (-as) (jeigu joje (-se) įrengtos praustuvės) (HN 109:2016 32 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| III. | BASEINO VANDENS, PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA |  |  |  |  |
| 8. | Baseino patalpos, įranga, įrenginiai, inventorius švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 109:2016 51 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 9. | Baseino vanduo skaidrus (gerai matomas baseino dugnas) (HN 109:2016 67 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 10. | Karšto vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 50 °C ar aukštesnė (HN 109:2016 31 punktas, HN 136:2023 6.2 papunktis) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų karšto geriamojo vandens čiaupe rezultatus) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 11. | Geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 20 °C ar žemesnė (HN 109:2016 31 punktas) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 12. | Baseino paslaugų teikėjas turi cheminių medžiagų, naudojamų baseinui, patalpoms valyti ir dezinfekuoti, dokumentus (produktų saugos duomenų lapus, cheminės sudėties dokumentus, naudojimo instrukcijas ir kt.) (HN 109:2016 14 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 13. | Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, baseino vandens priežiūrai skirtos priemonės naudojamos: |  |  |  |  |
|  | 13.1. pagal paskirtį (HN 109:2016 13 punktas) (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 13.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 109:2016 13 punktas) (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 14. | Persirengimo patalpoms, dušams, tualetams dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 109:2016 13 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 15. | Duše, prausykloje, tualete esančių įrenginių paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami autorizuotais biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius (HN 109:2016 52 punktas) (vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 16. | Baseino paslaugų teikėjas turi ir pildo Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalą, kuriame nurodomi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo šalinimo, profilaktikos darbai (HN 109:2016 3 priedas) (HN 109:2016 62 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 17. | Baseino paslaugų teikėjas vieną kartą per metus ar dažniau atlieka geriamojo ir karšto vandens mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti (HN 109:2016 59 punktas) (vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 18. | Atlikti papildomi geriamojo ir karšto vandens mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu (vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus): |  |  |  |  |
|  | 18.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 109:2016 59 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 18.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 109:2016 59 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 18.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 109:2016 59 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 18.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 109:2016 31 punktas, HN 136:2023 8 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 19. | 1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta vandens tiekimo sistema, pašalintas jos kenksmingumas, koreguotos esamos ir / ar imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių (HN 109:2016 31 punktas, HN 136:2023 8 punktas) (vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| IV. | REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS |  |  |  |  |
| 20. | Baseino darbuotojai: |  |  |  |  |
|  | 20.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 109:2016 11 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 20.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi privalomojo mokymo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 109:2016 10 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | 20.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi privalomojo mokymo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 109:2016 10 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |

**Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.

Jeigu patikrinimo metu baseinas pripildytas vandens, imami baseino vandens mėginiai tyrimams.

PATIKRINIMO METU PAIMTŲ BASEINO (-Ų) VANDENS

MĖGINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

(vertinama remiantis visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų

baseino (-ų) vandens mėginių laboratorinių tyrimų protokolais)

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Taip | Ne | Neaktualu / Nevertinta | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. | BASEINO VANDENS KOKYBĖS REIKALAVIMAI (vertinama remiantis kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų protokolais): |  |  |  |  |
| 21. | Baseino vandens drumstumas mažesnis nei 0,5 FNU (nefelometriniai drumstumo vienetai) (HN 109:2016 5 priedo 10 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 22. | Baseino vandenyje amoniako koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l (HN 109:2016 5 priedo 12 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 23. | Baseino vandenyje rasta šių mikroorganizmų: |  |  |  |  |
|  | 23.1. daugiau nei 10 koliforminių bakterijų 100 ml baseino vandens (HN 109:2016 5 priedo 1 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|  | 23.2. žarninių lazdelių (E. coli) (HN 109:2016 5 priedo 2 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|  | 25.2. 23.3. auksinių stafilokokų (S. aureus) (HN 109:2016 5 priedo 3 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|  | 23.4. žaliamėlių pseudomonų (P. aeruginosa) (HN 109:2016 5 priedo 4 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|  | 23.5. liamblijų cistų (Giardia spp.) (HN 109:2016 5 priedo 5 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|  | 23.6. kriptosporidijų cistos (Cryptosporidium spp.) (HN 109:2016 5 priedo 6 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|  | 23.7. helmintų kiaušinėlių (HN 109:2016 5 priedo 7 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|  | 23.8. legionelių (Legionella spp.) (tiriama tik karšto vandens baseinuose, pvz., sūkurinėje vonioje ir pan.) (HN 109:2016 5 priedo 8 punktas) | ☐ | ☐ | ☐ | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |

**Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.

Nustatyta: (įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-710 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

......... punkto (.....................................................................................................................................),

......... punkto (.....................................................................................................................................),

......... punkto (.....................................................................................................................................),

......... punkto (.....................................................................................................................................) reikalavimus.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-710 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

......... punkto (.....................................................................................................................................),

......... punkto (.....................................................................................................................................),

......... punkto (.....................................................................................................................................),

......... punkto (.....................................................................................................................................) reikalavimus.

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjekto prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (el. paštu kontrole@nvsc.lt).

Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu kontrole@nvsc.lt.

______________