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PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443 (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2026 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. VKE-362 redakcija)


ĮSTAIGOS, VYKDANČIOS FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMĄ, PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20__ m. ____________ __ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. ________________.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: _________________________________.
Veiklos vykdymo adresas: _________________________________________________.

Leidimo-higienos paso Nr. ________________, išdavimo data ________________.

Įvertinta formaliojo profesinio mokymo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 102:2026 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2026 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 102:2026), reikalavimams.

Nustatyta:
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Taip
	Ne
	Neaktualu / Nevertinta*
	Pastabos

	I.
	BENDRIEJI REIKALAVIMAI

	1.
	Įstaigos vadovas turi užtikrinti, kad mokiniai ugdymo procese dalyvautų tik Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą
(HN 102:2026 10 punktas)
	☐	☐	☐	

	2.
	Pirmosios pagalbos rinkinys yra: 

	
	2.1. kiekvienoje mokymo dirbtuvėje
(HN 102:2026 9 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	2.2. sveikatos kabinete (jeigu įrengtas)
(HN 102:2026 9 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	2.3. įstaigos vadovo nustatytoje vietoje (jeigu neįrengtas sveikatos kabinetas)
(HN 102:2026 9 punktas)
	☐	☐	☐	

	3.
	Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įstaigos pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo, Švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“
(HN 102:2026 9 punktas)
	☐	☐	☐	

	II.
	REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS

	4.
	Darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a) 
(HN 102:2026 8 punktas)
	☐	☐	☐	

	5.
	Pedagoginiai darbuotojai, valytojai, valymo paslaugas teikiantys darbuotojai turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (vertinama, jei įstaiga vykdo mokinių iki 18 metų mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą)
(HN 102:2026 8 punktas)
	☐	☐	☐	

	6.
	Pedagoginiai darbuotojai turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius pirmosios pagalbos mokymo kursus (vertinama, jei įstaiga vykdo mokinių iki 18 metų mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą)
(HN 102:2026 8 punktas)
	☐	☐	☐	

	III.
	SKLYPO, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

	7.
	Futbolo aikštelė, universali aikštelė, skirta lengvosios atletikos rungtims bei kitoms komandinėms sporto šakoms (pvz., krepšiniui, tinkliniui, sportiniams žaidimams), ir bėgimo takas (jeigu įrengti) padengti saugia danga 
(HN 102:2026 11 punktas)
	☐	☐	☐	

	8.
	Sklype esantys sporto įrenginiai patikimai sutvirtinti, techniškai tvarkingi, išdėstyti saugiu atstumu
(HN 102:2026 12 punktas)
	☐	☐	☐	

	9.
	Įstaigoje, kurioje mokosi silpnaregiai mokiniai, laiptų, turėklų, grindų dangos, durų pakraščių spalva yra kontrastinga sienų spalvai
(HN 102:2026 14 punktas)
	☐	☐	☐	

	10.
	Grindų aukščio pokyčiai pažymėti įspėjamaisiais ženklais arba kontrastinga spalva
(HN 102:2026 35 punktas)
	☐	☐	☐	

	11.
	Mokymo klasėse, mokymo kabinetuose yra apsaugos priemonės nuo tiesioginių saulės spindulių (žaliuzės ar užuolaidos)
(HN 102:2026 38 punktas)
	☐	☐	☐	

	12.
	Mokymo klasėse, mokymo kabinetuose mokyklinės kėdės atitinka mokinių ūgį, kad sėdinčių mokinių laikysena būtų taisyklinga (sėdinčio ant kėdės mokinio kojos per klubo ir kelio sąnarius yra sulenktos 90 º kampu, visa pėda remiasi į grindis)
(HN 102:2026 18 punktas)
	☐	☐	☐	

	13.
	Mokymo klasėse, mokymo kabinetuose mokykliniai stalai atitinka mokinių ūgį, kad sėdinčių mokinių laikysena būtų taisyklinga (stalo aukštis toks, kad viršutinę rankos dalį laikant stačiai alkūnė ir priekinis stalviršio kraštas yra apytikriai tame pačiame lygyje)
(HN 102:2026 18 punktas)
	☐	☐	☐	

	14.
	Atstumai tarp mokyklinių stalų tokie, kad mokiniai gali laisvai ir saugiai judėti tarp jų (pasiekti jiems skirtas mokymosi vietas, palikti jas, turi pakankamai erdvės kūno padėčiai keisti)
(HN 102:2026 19 punktas)
	☐	☐	☐	

	15.
	Sutrikusios klausos mokiniai: 
	☐	☐	☐	

	
	15.1. sėdi prie vienviečių stalų
(HN 102:2026 20 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	15.2. stalai sustatyti puslankiu prieš mokytojo stalą
(HN 102:2026 20 punktas)
	☐	☐	☐	

	16.
	Aklieji mokiniai sėdi prie vienviečių stalų, pritaikytų vadovėliams Brailio raštu pasidėti ir rašymo priemonėms laikyti 
(HN 102:2026 20 punktas)
	☐	☐	☐	

	17.
	Stacionarių kompiuterizuotų vietų įrengimo reikalavimai:

	
	17.1. mokinys gali laisvai prieiti prie kompiuterizuotos vietos, yra pakankamai erdvės judėti bei kūno padėčiai keisti
(HN 102:2026 21.2 papunktis)
	☐	☐	☐	

	
	17.2. stalo paviršius yra matinis
(HN 102:2026 21.3 papunktis)
	☐	☐	☐	

	
	17.3. atstumas tarp monitoriaus su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito monitoriaus ekrano yra 2 m ir didesnis
(HN 102:2026 21.5 papunktis)
	☐	☐	☐	

	
	17.4. atstumas tarp monitorių su katodinių spindulių kineskopu ekranų šoninių paviršių yra 1,2 m ir didesnis
(HN 102:2026 21.5 papunktis)
	☐	☐	☐	

	18.
	Chemijos kabinete:

	
	18.1. įrengta ir veikia traukos spinta 
(jei vykdomi darbai su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, kuriuos atliekant išsiskiria pavojingos dujos ar garai) 
(HN 102:2026 22.4 papunktis)
	☐	☐	☐	

	
	18.2. cheminės medžiagos laikomos mokiniams neprieinamoje vietoje
(HN 102:2026 22.2.2 papunktis)
	☐	☐	☐	

	
	18.3. prie demonstravimo ir laboratorinių stalų tiekiamas šaltas vanduo 
(HN 102:2026 53 punktas)
	☐	☐	☐	

	19.
	Mokymo dirbtuvėse:

	
	19.1. įrenginiai sustatyti išlaikant saugius atstumus tarp jų ir taip, kad mokiniai galėtų laisvai prie jų prieiti
(HN 102:2026 23.1 papunktis)
	☐	☐	☐	

	
	19.2. įrengtos spintelės, lentynos ar stovai darbo įrankiams ir darbo drabužiams laikyti
(HN 102:2026 23.2 papunktis)
	☐	☐	☐	

	
	19.3. mokiniai dirba su specialia jų ūgį atitinkančia apranga
(HN 102:2026 24 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	19.4. prie siuvimo mašinų, jei dirbama su mažesniais kaip 0,3 mm objektais, įrengtas papildomas vietinis apšvietimas 
(HN 102:2026 41 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	19.5. prie staklių ir mechanizmų, kuriais dirbant išsiskiria šiluma ir dulkės, įrengta ir veikia vietinė ištraukiamoji ventiliacija
(HN 102:2026 51 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	19.6. nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo
(HN 102:2026 53 punktas)
	☐	☐	☐	

	20.
	Sporto salėje:

	
	20.1. užsiėmimų metu 1 mokiniui skirtas 8,5 kv. m ar didesnis plotas (vertinama pagal kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas)
(HN 102:2026 25 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	20.2. Sporto salėje yra tik fizinio ugdymo pamokoms reikalinga įranga ir inventorius, nėra sugadintos įrangos ar pašalinių daiktų, galinčių kelti pavojų mokinių sveikatai
(HN 102:2026 26 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	20.3. įrengtos langų ir šviestuvų apsaugos nuo dužimo priemonės (jei naudojamas inventorius, pvz., kamuoliai, galintys kliudyti langą ar šviestuvą)
(HN 102:2026 27 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	20.4. įrengtos radiatorių saugos priemonės (apsaugant mokinius nuo galimo susižeidimo atsitrenkus)
(HN 102:2026 27 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	20.5. persirengimo kambariuose įrengtos kabyklos arba spintelės drabužiams
(HN 102:2026 29 punktas)
	☐	☐	☐	

	21.
	Tualetų patalpose:

	
	21.1. kabinos su rakinamomis ar užkabinamomis durimis 
(HN 102:2026 31 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	21.2. nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo
(HN 102:2026 53 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	21.3. prie praustuvių yra asmens higienos priemonių:

	
	21.3.1. tualetinio popieriaus
(HN 102:2026 32 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	21.3.2. skysto muilo
(HN 102:2026 32 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	21.3.3. uždara vienkartinių rankšluosčių dėtuvė ir vienkartinių rankšluosčių (ar rankų džiovintuvas)
(HN 102:2026 32 punktas)
	☐	☐	☐	

	22.
	Tualetų valymo inventorius:

	
	22.1. paženklintas
(HN 102:2026 56 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	22.2. laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus
(HN 102:2026 56 punktas)
	☐	☐	☐	

	23.
	Visi sanitariniai įrenginiai veikiantys ir techniškai tvarkingi (nesulūžę)
(HN 102:2026 34 punktas)
	☐	☐	☐	

	24.
	Tualetų, dušo patalpų (jei įrengtos) ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami autorizuoti biocidiniai produktai. Dušo patalpų grindys, dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis
(HN 102:2026 55 punktas)
	☐	☐	☐	

	25.
	Patalpų grindų danga tinkama valyti drėgnai, neslidi, lygi – nekelia rizikos kristi užkliuvus (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų)
(HN 102:2026 36 punktas)
	☐	☐	☐	

	26.
	Patalpos, įrenginiai, inventorius švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų)
(HN 102:2026 54 punktas)
	☐	☐	☐	

	27.
	Karštas ir šaltas vanduo tiekiamas į: 

	
	27.1. praustuves prie valgyklos (jeigu įrengtos) 
(HN 102:2026 53 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	27.2. dušines (jeigu įrengtos)
(HN 102:2026 53 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	27.3. sveikatos kabinetą (jeigu įrengtas)
(HN 102:2026 53 punktas)
	☐	☐	☐	

	28.
	Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės naudojamos:

	
	28.1. pagal paskirtį (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)
(HN 102:2026 55 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	28.2. pagal gamintojų pateiktas naudojimo instrukcijas (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)
(HN 102:2026  55 punktas)
	☐	☐	☐	

	IV.
	MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI
(vertinama pagal ugdymo veiklos organizavimo tvarkaraščius)

	29.
	Nepilnamečių mokinių, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, teorinio mokymo trukmė be pertraukos neviršija 45 min. 
(HN 102:2026 59 punktas)
	☐	☐	☐	

	30.
	Pilnamečio mokinio nepertraukiama teorinio mokymo veikla, taip pat mokinio nepertraukiama praktinio mokymo arba integruoto teorinio ir praktinio mokymo veikla neturi trukti ilgiau kaip 90 min. (Jeigu teorinio mokymo veikloje kartu mokosi nepilnamečiai ir pilnamečiai mokiniai, taikoma nepilnamečiams mokiniams nustatyta nepertraukiamos teorinio mokymo veiklos trukmė)
(HN 102:2026 59 punktas)
	☐	☐	☐	

	31.
	Pertraukų trukmė: 
	☐	☐	☐	

	
	31.1. ne trumpesnės kaip 10 min.
(HN 102:2026 60 punktas)
	☐	☐	☐	

	
	31.2. numatyta viena ilgoji – ne trumpesnė kaip 30 min. – pertrauka arba dvi pertraukos po 20 min., skirtos pietums 
(HN 102:2026 60 punktas) 
	☐	☐	☐	


*Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.

Nustatyta:
☐ Formalusis profesinis mokymas vykdomas nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 102:2026 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2026 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.
☐ Formalusis profesinis mokymas vykdomas pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 102:2026 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2026 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,
......... punkto / papunkčio (...................................................................................................................),
......... punkto / papunkčio (...................................................................................................................),
......... punkto / papunkčio (....................................................................................................................),
......... punkto / papunkčio (....................................................................................................................)
reikalavimus.

[bookmark: _Hlk21345747]Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjektą prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (el. paštu kontrole@nvsc.lt).
[bookmark: _Hlk5961357]Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu kontrole@nvsc.lt.
______________





